ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ – ΕΠΕΝΘΕΤΑ

ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤA

Η εξέλιξη των οδοντιατρικών υλικών προς την κατεύθυνση της συγκόλλησης με τους οδοντικούς ιστούς και της υψηλής αισθητικής απόδοσης, έδωσε στο χώρο των κεραμικών υλικών τα ολοκεραμικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά βρήκαν εφαρμογή στις αποκαταστάσεις των οπισθίων δοντιών με τη μορφή των ένθετων και επενθέτων.

Τα ολοκεραμικά ένθετα - επένθετα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

- Τα  οπτούμενα,  τα  οποία  χτίζονται   και   ψήνονται   πάνω  σε  πυροχωμάτινο
εκμαγείο.

- Τα χυτεύσιμα υαλοκεραμικά, τα οποία χρησιμοποιώντας την τεχνική της
εξάχνωσης του  κέρινου  προτύπου, χυτεύονται  (π.χ.  Dicor)  ή χυτεύονται -
πρεσσάρονται στο πυροχωμάτινο καλούπι (π.χ. IPS-Empress).

- Τα ηλεκτρονικά κατασκευαζόμενα, CAD-CAM (π.χ. Cerec, Celay κ.λ.π.), τα
οποία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή σχεδιάζουν και κατασκευάζουν την
όλη κατασκευή.

Τα χυτεύσιμα υαλοκεραμικά και τα CAD-CAM κεραμικά ένθετα - επένθετα χρησιμοποιούν για την κατασκευή της αποκατάστασης προκατασκευασμένους κεραμικούς στυλίσκους. Οι στυλίσκοι αυτοί κατασκευάζονται βιομηχανικά, είναι ελεγχόμενα προκεραμοποιημένοι και διαθέτουν απόλυτα ομοιογενή μάζα χωρίς πόρους. Επίσης, παρακάμπτοντας τις αλλεπάλληλες οπτήσεις, δεν παρουσιάζουν συρρίκνωση σε αντίθεση με την πορσελάνη των οπτούμενων κεραμικών ένθετων - επενθέτων. Απαιτούν όμως επιπλέον εξοπλισμό αυξάνοντας το κόστος τους σημαντικά.

Τα κεραμικά ένθετα μπορούν να τοποθετηθούν σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις οπισθίων δοντιών που πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις: α) να παραμένει αρκετός όγκος οδοντικών ιστών (μικρές, μέτριες και εκτεταμένες βλάβες σε βαθμό που δεν απαιτείται στεφάνη ολικής κάλυψης) και β) να υπάρχει επαρκής αδαμαντίνη περιφερικά της κοιλότητας για αδροποίηση και συγκόλληση με τη ρητινώδη κονία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιο φύμα κριθεί αδύναμο και επιρρεπές σε κάταγμα, ενδείκνυται η κατασκευή επενθέτου. Αυτό συμβαίνει σε εκτεταμένες και κυρίως βαθειές βλάβες, καθώς και σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, όπου αυξάνει πολύ ο βαθμός διαχωρισμού των φυμάτων.

Επίσης, η τοποθέτηση κεραμικών ενθέτων-επενθέτων αντενδείκνυται σε βρυγμομανείς ασθενείς.

Στην εργασία αυτή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την συμπεριφορά των κεραμικών ένθετων και επενθέτων σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο.

Οι εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι οι αποκαταστάσεις αυτές παρουσιάζουν ικανοποιητική οριακή εφαρμογή με εξαίρεση τα ένθετα του συστήματος Cerec. To πάχος της ρητινώδους κονίας στα εξωτερικά όρια κυμάνθηκε από 43 έως 150μιπ για τα οπτούμενα ένθετα, από 52 έως 290μπι για τα ένθετα Cerec, από 48 έως 133 μιπ για τα ένθετα Celay και από 30 έως 53μπΊ για τα IPS-Empress ένθετα τα οποία δείχνουν την καλύτερη εφαρμογή στα όρια. Αντίθετα, τη χειρότερη εφαρμογή παρουσιάζουν τα ένθετα Cerec αν και, το σύστημα Cerec 2 κατασκευάζει μεγαλύτερης ακρίβειας ένθετα.

Σε σχέση με την οριακή μικροδιείσδυση παρατηρήθηκε κάποια διαφορά μεταξύ μασητικών ορίων αδαμαντίνης και αυχενικών op/ων. Το τελευταίο μειονεκτούν ακόμη και όταν εδράζονται στην αδαμαντίνη. Έτσι, όρια ελεύθερα μικροδιείσδυσης βρέθηκαν μασητικά σε ποσοστό 70% έως 90% των ένθετων, ενώ αυχενικά σε ποσοστό 30% έως 80%. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται σε όλους τους τύπους κεραμικών ένθετων.

Η κλινική συμπεριφορά των κεραμικών ένθετων - επενθέτων κρίνεται ως πολύ καλή, με αρκετά υψηλά ποσοστά επιτυχίας που κυμάνθηκαν από 74% έως 100% σε χρόνο παρακολούθησης τους από 6 μήνες έως 8 χρόνια. Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας έδειξαν τα IPS-Empress ένθετα (93% έως 100%).

Το κύριο αίτιο αποτυχίας των κεραμικών ένθετων ανεξαρτήτως τρόπου και υλικού κατασκευής τους, ήταν το κάταγμα της μάζας του υλικού, το οποίο συνδέθηκε τις περισσότερες φορές με την αβαθή παρασκευή του δοντιού και το ανεπαρκές πάχος του υλικού.

Η αξιολόγηση της οριακής προσαρμογής των αποκαταστάσεων αυτών, μετά από άλλοτε άλλο χρόνο κλινικής ζωής τους (6 μήνες έως 8 χρόνια), έδειξε ότι παρουσιάζουν μικρή αποδόμηση των ορίων τους, σε ποσοστό 10% έως 32% των αποκαταστάσεων. Η αποδόμηση αυτή είναι κοινό εύρημα σε όλες τις κατηγορίες ένθετων αλλά περιορίζεται μέσα σε κλινικά αποδεκτά όρια, δηλαδή δεν τα οδηγεί σε αποτυχία.

Ταυτόχρονα, τα κεραμικά ένθετα υφίστανται οριακό αποχρωματίσμό, φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Ο αποχρωματισμός παρατηρείται σε περιοχές των ορίων που παρουσιάζουν αποδόμηση και πιθανώς προηγείται αυτής.

Ως προς τις υπόλοιπες κλινικές παραμέτρους τα κεραμικά ένθετα-επένθετα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παλαιότερες μελέτες ανέφεραν την μετεμφρακτική ευαισθησία σαν ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα. Η χρήση όμως των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων έχει μειώσει το φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι παροδικό.

Τα κεραμικά ένθετα διαθέτουν ικανοποιητική χρωματική σταθερότητα. Μικρή διαφορά στο χρώμα σε σχέση με τους οδοντικούς ιστούς στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε εξ αρχής, φαινόμενο που συχνά παρουσίασαν τα ένθετα Dicor.

Δεν παρατηρείται δευτερογενής τερηδόνα γύρω από τα κεραμικά ένθετα. Η εξαιρετικά λεία επιφάνεια της πορσελάνης φαίνεται ότι συντελεί σε αυτό, αφού δεν ευνοεί την κατακράτηση μικροβιακής πλάκας. Δεν σημειώθηκε αύξηση της μικροβιακής πλάκας και της αιμορραγίας κατά την ανίχνευση μετά την τοποθέτηση ενός ενθέτου πορσελάνης, σε σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές του ίδιου στοματικού περιβάλλοντος.

Η ποιότητα της επιφάνειας των κεραμικών ένθετων είναι εξαιρετικά λεία. Ο τροχισμός στη μασητική επιφάνεια για διευθέτηση της σύγκλεισης ευθύνεται για τις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε ελαφρά αδρότητα.

ABSTRACT

During the last years ,the progress on dental materials has been basically focused on the adhesion with tooth tissues and esthetics. The result of this progress in the field of ceramic materials is the development of the all-ceramic systems. This kind of systems can offer treatment for posterior teeth in the form of inlays and onlays.

All-ceramic inlays & onlays can be divided in three groups:

- Fired inlays & onlays, which are constructed and fired on a refractory die.

- Castable glass-ceramic inlays & onlays. Lost-wax casting technique is been
used in order to produce them.

- Computer aided designed - computer aided manufactured (CAD-CAM)
inlays & onlays. Computer's technology is been used as the technique of their
production.

Castable glass-ceramic and CAD-CAM inlays & onlays are manufactured from prefabricated ceramic ingots. These ingots are precerammed in a fully controlled industrial way and therefore they have an absolutely homogeneous structure without microporosities. Since they do not undergo many firing cycles, they do not,develop shrinkage, as fired porcelain inlays do.

The main disadvantage of these two systems is the requirement of special equipment, which increases their cost.

Ceramic inlays can be a choice for all those cases of posterior teeth that fulfill two main conditions: a) where there is adequate remaining tooth structure (small, moderate, and large lesions up to the level that they do not demand full-crown coverage) and b) where there is adequate enamel along the margins of the cavity, in order to allow sufficient adhesion of the resin luting cement after acid etching.

However, when one or more cusps of the tooth have the risk to fracture, construction of an onlay is necessarily indicated. These conditions of risk can be real in deep cavities, like those which are present in endodontically treated teeth.

The greatest contraindications to etched porcelain inlays & onlays are the evidence of parafunctional habits and aggressive wear of the dentition.

CONCLUSIONS

This thesis is a literature review on ceramic inlays & onlays including their in vitro and clinical behavior.

This kind of restorations showed in vitro good marginal fit, except for Cerec inlays. The resin cement thickness at margins was reported, from 43 to 150 μιη for fired inlays, from 52 to 290 μιη for Cerec inlays, from 48 to 133 μιη for Celay inlays and from 30 to 53 μιη for IPS-Empress inlays, which had the best marginal adaptation. On the contrary, Cerec inlays showed the greatest values for marginal gap, although Cerec 2 constructs more accurate restorations.

As far as microleakage is concerned, differences between occlusal enamel margins and cervical margins of the inlays were observed. Cervical margins gave worse results even if were located at enamel. Margins free from microleakage at occlusal surfaces were found in 70 to 90% of the restorations, while at the cervical walls were found in 30 to 80% of them. These percentages relate to all kinds of ceramic inlays.

Clinical behavior of ceramic inlays is very good,by showing high survival rates, ranging from 74 to 100% at their examination after 6 months to 8 years. The highest survival rates were reported for IPS-Empress inlays (93 to 100%).

The main reason for failure, for all groups of ceramic inlays, appeared to be the fracture of the inlay. In most cases this problem was attributed to insufficient cavity preparation.

Clinical examination of ceramic restorations from the aspect of marginal integrity, revealed the presence of marginal disintegration in 10 to 32% of the inlays, after 6 months to 8 years of clinical life. This disintegration was characterized as acceptable and therefore did not lead to failure.

Ceramic inlays also undergo marginal discoloration, a phenomenon observed in marginal areas with disintegration. Both problems appeared to deteriorate with time, but discoloration probably preceded disintegration.Examination of ceramic inlays with regard to other clinical parameters showed very good to excellent ratings.

Older studies reported postoperative sensitivity as a quite often symptom. The use of recent dentin bonding agents has managed to decrease the frequency of this symptom.

Relatively to color stability ceramic inlays perform very well. The slight color mismatch between the inlay and the tooth structure in some cases, was seen from the first examination (after placement) of the restorations. This was a common problem for Dicor inlays.

Secondary caries was not developed around ceramic inlays. This was mainly attributed to the very smooth porcelain surface, which is not in favor of plaque accumulation.

Proximal plaque and bleeding on probing were not more frequently related to the presence of ceramic inlays than to homologous control surfaces.

Most studies showed high percentages of excellent ratings for surface. Some slightly roughened surface, were seen in areas where occlusal corrections had been performed.